## ИЛ
Инфраструктурный лист по компетенции Обслуживание железнодорожных тяговых подстанций на 12 рабочих мест
№ | Наименование | Вид | Единица измерения | Кол-во на всех участников
1 | Ячейка устройства комплектного распределительного 10 кВ серии | оборудование | шт. | 6
2 | Ячейка постоянного тока 3,3 кВ | оборудование | шт. | 12
3 | Вакуумный выключатель ВВ/TEL или аналоги 10 кВ выкатного типа | оборудование | шт. | 18
4 | Ключ управления перемещением выкатного элемента | оборудование | шт. | 6
5 | Ключ привода заземлителя | оборудование | шт. | 6
6 | Трансформаторы тока 10 кВ | оборудование | шт. | 36
7 | Трансформатор напряжения 10кВ | оборудование | шт. | 6
8 | Цепи управления | оборудование | фидер | 12
9 | Микропроцессорная релейная защита | оборудование | фидер | 12
10 | Шкаф собственных нужд СН | оборудование | шт. | 6
11 | Стенд для проверки микропроцессорных релейных защит БМРЗ | оборудование | шт. | 6
12 | Ноутбук | оборудование | шт. | 18
13 | Диктофон | оборудование | шт. | 6
14 | Стол | мебель | шт. | 12
15 | Стул | мебель | шт. | 24
16 | Мусорная корзина | другое | шт. | 6
17 | Пилот, 6 розеток | другое | шт. | 6
18 | Планшет для бумаг А4, с Зажимом | другое | шт. | 30
19 | Офисный стол | мебель | шт. | 6
20 | Стул | мебель | шт. | 12
21 | Защитные очки | другое | шт. | 12
22 | Защитные каски | другое | шт. | 12
23 | Диэлектрические перчатки | другое | пара | 12
24 | Костюм ХБ | другое | шт. | 12
25 | Обувь с металлическими носами | другое | шт. | 12
26 | Бейсболка | другое | шт. | 12
27 | Рукавицы | другое | пара | 12
28 | Плакаты безопасности | другое | комплект | 6
29 | Указатель напряжения 10 кВ | инструмент | шт. | 6
30 | Переносное заземление | инструмент | шт. | 24
31 | Набор для визуально-измерительного контроля (Линейка металлическая 0-500 мм., Угольник поверочный 90мм, Маркер (3 цвета - белый, черный красный), фонарик светодиодный, лупа ) | инструмент | комплект | 6
32 | Ключи гаечные 7 – 32 мм. | инструмент | комплект | 6
33 | Комплект отверток | инструмент | комплект | 6
34 | Бокорезы | инструмент | шт. | 6
35 | Набор головок | инструмент | комплект | 6
36 | Ключ разводной | инструмент | шт. | 6
37 | Клещи переставные | инструмент | шт. | 6
38 | Набор щупов | инструмент | комплект | 6
39 | Плоскогубцы | инструмент | шт. | 6
40 | Острогубцы | инструмент | шт. | 6
41 | Ключи комбинированные | инструмент | комплект | 6
42 | Биты | инструмент | комплект | 6
43 | Отвёртка индикаторная | инструмент | шт. | 6
44 | Молоток | инструмент | шт. | 6
45 | Крепеж | инструмент | комплект | 6
46 | Тиски | инструмент | шт. | 6
47 | Клещи для зачистки и обжимки проводов | инструмент | шт. | 6
48 | Рулетка | инструмент | шт. | 6
49 | Пистолет термоклеевой | инструмент | шт. | 6
50 | Нож монтерский | инструмент | шт. | 6
51 | Лента липкая | другое | шт. | 6
52 | Уровень алюминиевый | инструмент | шт. | 6
53 | Мультиметр цифровой | инструмент | шт. | 18
54 | Одно рабочее место | другое | шт. | 12
55 | Электричество на 1 рабочее место | другое | шт. | 12